山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-8 | 01:00 | 37.74 | 1.57 | 474.27 |
|  | 02:00 | 37.26 | 2.75 | 481.79 |
|  | 03:00 | 38.15 | 1.57 | 490.22 |
|  | 04:00 | 39.5 | 2.02 | 522.5 |
|  | 05:00 | 36.2 | 1.51 | 458.72 |
|  | 06:00 | 36.58 | 2.79 | 468.63 |
|  | 07:00 | 35.7 | 1.46 | 449.78 |
|  | 08:00 | 36.79 | 3.2 | 476.84 |
|  | 09:00 | 39.94 | 1.8 | 522.69 |
|  | 10:00 | 62.24 | 6.51 | 440.09 |
|  | 11:00 | 37.76 | 1.69 | 467.55 |
|  | 12:00 | 36.75 | 7.45 | 446.15 |
|  | 13:00 | 36.89 | 1.65 | 460.65 |
|  | 14:00 | 38.38 | 2.58 | 485.7 |
|  | 15:00 | 37.2 | 4.45 | 457.87 |
|  | 16:00 | 38.21 | 2.68 | 474.91 |
|  | 17:00 | 39.44 | 2.29 | 499.33 |
|  | 18:00 | 39.01 | 3.48 | 491.87 |
|  | 19:00 | 38.69 | 9.67 | 468.2 |
|  | 20:00 | 38.2 | 2.38 | 467.6 |
|  | 21:00 | 39.14 | 1.96 | 457.82 |
|  | 22:00 | 38.97 | 2.51 | 464.48 |
|  | 23:00 | 36.57 | 1.55 | 435.6 |
|  | 24:00 | 38.56 | 4.67 | 451.21 |
| 平均 |  | 38.91 | 3.09 | 471.44 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-8 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.09 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 84.65 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 13.97 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 32 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟