山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-11 | 01:00 | 38.98 | 7.21 | 490.86 |
|  | 02:00 | 37.81 | 1.74 | 505.29 |
|  | 03:00 | 36.32 | 4.86 | 505.46 |
|  | 04:00 | 34.54 | 1.78 | 433.12 |
|  | 05:00 | 36.77 | 2.57 | 416.01 |
|  | 06:00 | 36.69 | 2.38 | 425.41 |
|  | 07:00 | 36.72 | 3.8 | 406.92 |
|  | 08:00 | 35.97 | 2.02 | 426.33 |
|  | 09:00 | 37.52 | 10.7 | 459.32 |
|  | 10:00 | 39.03 | 4.01 | 471.23 |
|  | 11:00 | 40.42 | 5.31 | 479.55 |
|  | 12:00 | 39.89 | 4.52 | 487.2 |
|  | 13:00 | 39.95 | 4.32 | 458 |
|  | 14:00 | 40.58 | 1.58 | 477.12 |
|  | 15:00 | 38.95 | 8.07 | 485.14 |
|  | 16:00 | 37.89 | 1.5 | 437.33 |
|  | 17:00 | 37.05 | 7.05 | 451.44 |
|  | 18:00 | 40.7 | 1.6 | 486.29 |
|  | 19:00 | 40.65 | 1.78 | 501.31 |
|  | 20:00 | 39.04 | 1.6 | 529.74 |
|  | 21:00 | 37.37 | 1.65 | 474.57 |
|  | 22:00 | 38.44 | 3.08 | 485.46 |
|  | 23:00 | 38.99 | 2.25 | 471.97 |
|  | 24:00 | 39.21 | 2.21 | 465.01 |
| 平均 |  | 38.31 | 3.65 | 467.92 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-11 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.05 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 73.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 5.04 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 38 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟