山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-15 | 01:00 | 52.16 | 4.52 | 439.5 |
|  | 02:00 | 37.32 | 3.44 | 478.54 |
|  | 03:00 | 37.79 | 4.38 | 460.29 |
|  | 04:00 | 40.69 | 5.06 | 489.2 |
|  | 05:00 | 39.13 | 3.77 | 452.52 |
|  | 06:00 | 38.05 | 6.71 | 472.63 |
|  | 07:00 | 42.44 | 3.94 | 520.82 |
|  | 08:00 | 41.23 | 7.63 | 521.67 |
|  | 09:00 | 41.23 | 3.35 | 507.91 |
|  | 10:00 | 41.8 | 7.17 | 527.66 |
|  | 11:00 | 42.39 | 2.14 | 527.54 |
|  | 12:00 | 39.34 | 19.63 | 519.9 |
|  | 13:00 | 40.91 | 3.62 | 546.19 |
|  | 14:00 | 41.1 | 8.15 | 546.89 |
|  | 15:00 | 41.13 | 2.5 | 527.51 |
|  | 16:00 | 41.72 | 9.83 | 542.83 |
|  | 17:00 | 40.56 | 2.6 | 515.81 |
|  | 18:00 | 41.52 | 8.48 | 507.34 |
|  | 19:00 | 39.15 | 11.52 | 498.06 |
|  | 20:00 | 39.76 | 3.36 | 505.46 |
|  | 21:00 | 36.81 | 3.08 | 459.14 |
|  | 22:00 | 40.04 | 13.41 | 524.47 |
|  | 23:00 | 39.49 | 6.34 | 508.62 |
|  | 24:00 | 39.3 | 7.2 | 514.14 |
| 平均 |  | 40.63 | 6.33 | 504.78 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-15 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 7.93 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 37.8 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.16 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 38 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟