山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-17 | 01:00 | 40.76 | 3.24 | 515.43 |
|  | 02:00 | 38.73 | 1.66 | 518.96 |
|  | 03:00 | 38.84 | 4.15 | 518.66 |
|  | 04:00 | 39 | 1.68 | 542.65 |
|  | 05:00 | 38.94 | 2.57 | 539.83 |
|  | 06:00 | 38.44 | 1.66 | 522.9 |
|  | 07:00 | 39.31 | 1.88 | 522.82 |
|  | 08:00 | 40.13 | 1.73 | 546.22 |
|  | 09:00 | 41.36 | 4.17 | 542.61 |
|  | 10:00 | 40.65 | 1.77 | 550.95 |
|  | 11:00 | 38.93 | 1.97 | 531.42 |
|  | 12:00 | 38.37 | 1.68 | 499.86 |
|  | 13:00 | 37.98 | 4.47 | 522.75 |
|  | 14:00 | 39.07 | 1.69 | 522.65 |
|  | 15:00 | 37.54 | 5.26 | 457.73 |
|  | 16:00 | 36.87 | 1.59 | 474.06 |
|  | 17:00 | 36.89 | 1.77 | 455.06 |
|  | 18:00 | 36.82 | 1.6 | 456.76 |
|  | 19:00 | 37.03 | 1.62 | 434.71 |
|  | 20:00 | 38.78 | 1.71 | 511.21 |
|  | 21:00 | 36.69 | 1.96 | 484.72 |
|  | 22:00 | 39.78 | 1.77 | 526.51 |
|  | 23:00 | 41.14 | 3.44 | 524.85 |
|  | 24:00 | 40.55 | 2.34 | 508.2 |
| 平均 |  | 38.86 | 2.39 | 509.65 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月18日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-17 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 7.87 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 63.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 13.4 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 38 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟