山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-18 | 01:00 | 42.2 | 11.7 | 550.52 |
|  | 02:00 | 42.14 | 2.59 | 529.37 |
|  | 03:00 | 41.2 | 1.95 | 528.14 |
|  | 04:00 | 40.51 | 2.04 | 534.4 |
|  | 05:00 | 39.85 | 2.24 | 533.15 |
|  | 06:00 | 40.07 | 1.79 | 535.24 |
|  | 07:00 | 41.69 | 2.04 | 525.2 |
|  | 08:00 | 40.78 | 2.41 | 538.44 |
|  | 09:00 | 40.73 | 3.17 | 503.63 |
|  | 10:00 | 39.92 | 1.76 | 496.42 |
|  | 11:00 | 41.2 | 2.42 | 503.08 |
|  | 12:00 | 38.66 | 2.03 | 478.15 |
|  | 13:00 | 39.14 | 2.5 | 494.55 |
|  | 14:00 | 38.66 | 1.72 | 452.66 |
|  | 15:00 | 38.56 | 1.81 | 492.13 |
|  | 16:00 | 37.84 | 2.88 | 486.23 |
|  | 17:00 | 37.94 | 1.68 | 498.12 |
|  | 18:00 | 38.11 | 2.52 | 499.84 |
|  | 19:00 | 39.65 | 1.75 | 558.16 |
|  | 20:00 | 38.89 | 3.57 | 535.66 |
|  | 21:00 | 40.11 | 2.39 | 563.15 |
|  | 22:00 | 38.98 | 3.02 | 577.82 |
|  | 23:00 | 39.41 | 1.77 | 577.32 |
|  | 24:00 | 41.33 | 2.89 | 646.98 |
| 平均 |  | 39.9 | 2.69 | 526.6 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-18 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.04 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 31.8 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 9.2 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟