山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-23 | 01:00 | 37.68 | 2.2 | 510.78 |
|  | 02:00 | 39.56 | 1.91 | 585.34 |
|  | 03:00 | 37.82 | 10.29 | 566.1 |
|  | 04:00 | 38.95 | 3.02 | 560.01 |
|  | 05:00 | 36.08 | 3.78 | 473.96 |
|  | 06:00 | 39.26 | 2.34 | 535.74 |
|  | 07:00 | 36.6 | 8.04 | 498.61 |
|  | 08:00 | 39.74 | 2.65 | 551.55 |
|  | 09:00 | 38.38 | 17.89 | 506.73 |
|  | 10:00 | 38.21 | 5.19 | 515.69 |
|  | 11:00 | 38.64 | 3.92 | 536.37 |
|  | 12:00 | 38.81 | 1.98 | 527.48 |
|  | 13:00 | 36.4 | 2.77 | 466.85 |
|  | 14:00 | 38.21 | 11.89 | 507.14 |
|  | 15:00 | 38.21 | 15.81 | 519.12 |
|  | 16:00 | 37.51 | 1.92 | 461.53 |
|  | 17:00 | 37.69 | 5.74 | 475.58 |
|  | 18:00 | 38.62 | 2.66 | 467.62 |
|  | 19:00 | 39.75 | 4.61 | 492.56 |
|  | 20:00 | 38.04 | 1.74 | 477.52 |
|  | 21:00 | 38.14 | 8.62 | 510.47 |
|  | 22:00 | 38.66 | 2.03 | 513.7 |
|  | 23:00 | 39.66 | 6.89 | 518.78 |
|  | 24:00 | 40.03 | 1.8 | 554.17 |
| 平均 |  | 38.36 | 5.4 | 513.89 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-23 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.23 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 97 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 15.6 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 36 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟