山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-24 | 01:00 | 39.95 | 4.18 | 515.44 |
|  | 02:00 | 40.62 | 2.2 | 537.72 |
|  | 03:00 | 41.2 | 11.78 | 561.17 |
|  | 04:00 | 38.65 | 2.25 | 535.93 |
|  | 05:00 | 39.36 | 6.25 | 539.85 |
|  | 06:00 | 40.07 | 1.66 | 550.21 |
|  | 07:00 | 43.25 | 7.65 | 594.07 |
|  | 08:00 | 40.06 | 1.77 | 574.43 |
|  | 09:00 | 39.39 | 3.28 | 561.69 |
|  | 10:00 | 38.88 | 1.6 | 515.91 |
|  | 11:00 | 39.2 | 25.24 | 531.67 |
|  | 12:00 | 39.29 | 1.39 | 544.02 |
|  | 13:00 | 38.4 | 2.66 | 509.45 |
|  | 14:00 | 39.37 | 1.34 | 516.18 |
|  | 15:00 | 39.84 | 3.94 | 515.73 |
|  | 16:00 | 37.08 | 1.58 | 479.76 |
|  | 17:00 | 37.48 | 5.99 | 560.75 |
|  | 18:00 | 37.04 | 1.26 | 419.57 |
|  | 19:00 | 39.09 | 4.84 | 478.3 |
|  | 20:00 | 38.68 | 1.59 | 527.28 |
|  | 21:00 | 39.89 | 2.9 | 508.38 |
|  | 22:00 | 37.81 | 1.36 | 429.19 |
|  | 23:00 | 38.48 | 3.34 | 451.37 |
|  | 24:00 | 38.4 | 2.02 | 546.2 |
| 平均 |  | 39.23 | 4.25 | 521 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-24 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.67 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 63.8 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 16.4 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 68 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟