山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-11 | 01:00 | 36.51 | 2.08 | 450.85 |
|  | 02:00 | 36.56 | 3.6 | 461.58 |
|  | 03:00 | 36.51 | 1.42 | 416.51 |
|  | 04:00 | 36.34 | 2.23 | 435.52 |
|  | 05:00 | 36.11 | 1.87 | 386.74 |
|  | 06:00 | 36.1 | 5.81 | 426.31 |
|  | 07:00 | 36.15 | 1.51 | 398.08 |
|  | 08:00 | 36.33 | 8.48 | 436.22 |
|  | 09:00 | 36.52 | 1.13 | 409.21 |
|  | 10:00 | 36.66 | 10.87 | 405.85 |
|  | 11:00 | 36.89 | 1.09 | 422.92 |
|  | 12:00 | 36.96 | 3.08 | 441.05 |
|  | 13:00 | 37.06 | 2.16 | 429.76 |
|  | 14:00 | 36.98 | 6.28 | 410.62 |
|  | 15:00 | 37.11 | 2.33 | 394.89 |
|  | 16:00 | 37.27 | 2.28 | 453.93 |
|  | 17:00 | 37.16 | 1.19 | 455.54 |
|  | 18:00 | 36.89 | 5.08 | 420.43 |
|  | 19:00 | 36.96 | 4.05 | 433.88 |
|  | 20:00 | 36.82 | 2.84 | 448.09 |
|  | 21:00 | 36.81 | 4.04 | 427.99 |
|  | 22:00 | 36.87 | 1.91 | 451.25 |
|  | 23:00 | 36.85 | 4.61 | 425.71 |
|  | 24:00 | 36.88 | 1.98 | 457.55 |
| 平均 |  | 36.72 | 3.41 | 429.19 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年12月12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-11 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.40 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 40.85 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 8.22 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 19 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟