山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-21 | 01:00 | 41.51 | 6.51 | 511.27 |
|  | 02:00 | 41.87 | 1.99 | 547.92 |
|  | 03:00 | 41.03 | 5.16 | 518.18 |
|  | 04:00 | 45.07 | 2.1 | 553.2 |
|  | 05:00 | 40.07 | 4.36 | 505.96 |
|  | 06:00 | 39.31 | 2.07 | 521.22 |
|  | 07:00 | 40 | 3.87 | 497.72 |
|  | 08:00 | 39.31 | 2.94 | 521.58 |
|  | 09:00 | 43.05 | 6.89 | 527.5 |
|  | 10:00 | 43.47 | 3.95 | 499.32 |
|  | 11:00 | 40.71 | 2.44 | 444.9 |
|  | 12:00 | 40.05 | 1.85 | 451.55 |
|  | 13:00 | 41.26 | 3.04 | 486.21 |
|  | 14:00 | 40.38 | 3.24 | 469.81 |
|  | 15:00 | 39.71 | 2.71 | 437.94 |
|  | 16:00 | 39.79 | 1.91 | 452.59 |
|  | 17:00 | 38.88 | 2.07 | 468.71 |
|  | 18:00 | 37.77 | 2.03 | 477.31 |
|  | 19:00 | 37.77 | 2.78 | 495.53 |
|  | 20:00 | 37.93 | 2.16 | 457.24 |
|  | 21:00 | 37.36 | 2.27 | 501.79 |
|  | 22:00 | 37.67 | 2.42 | 506.01 |
|  | 23:00 | 38.66 | 2.61 | 536.85 |
|  | 24:00 | 39.45 | 2.82 | 539.45 |
| 平均 |  | 40.09 | 3.09 | 497.07 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年12月22日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-21 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.84 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 30.88 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.52 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 36 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟