山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-10 | 01:00 | 36.38 | 3.72 | 419.24 |
|  | 02:00 | 36.51 | 7.42 | 440.28 |
|  | 03:00 | 36.66 | 3.97 | 438.48 |
|  | 04:00 | 36.62 | 3.55 | 445.92 |
|  | 05:00 | 36.65 | 3.36 | 449.54 |
|  | 06:00 | 41.67 | 6.67 | 417.55 |
|  | 07:00 | 36.72 | 9.11 | 428.75 |
|  | 08:00 | 36.68 | 3.86 | 459.41 |
|  | 09:00 | 37.15 | 10 | 419.58 |
|  | 10:00 | 36.96 | 28.66 | 419.61 |
|  | 11:00 | 45 | 6.47 | 427.76 |
|  | 12:00 | 62.2 | 17.74 | 404.5 |
|  | 13:00 | 36.97 | 10.95 | 435.39 |
|  | 14:00 | 37.16 | 21.65 | 419.11 |
|  | 15:00 | 37.15 | 11.81 | 426.48 |
|  | 16:00 | 37 | 17.77 | 418.23 |
|  | 17:00 | 35.49 | 4.94 | 265.64 |
|  | 18:00 | 36.79 | 38.5 | 416.37 |
|  | 19:00 | 36.96 | 53.73 | 449 |
|  | 20:00 | 35.77 | 7.8 | 263.33 |
|  | 21:00 | 34.64 | 2.72 | 173.87 |
|  | 22:00 | 48.28 | 1.82 | 286.62 |
|  | 23:00 | 39.23 | 1.82 | 154.33 |
|  | 24:00 | 36.01 | 7.21 | 307.84 |
| 平均 |  | 38.78 | 11.88 | 382.78 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月11日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-10 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.9 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 44.72 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.8 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 130 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟