山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-13 | 01:00 | 35.38 | 22.77 | 285.76 |
|  | 02:00 | 35.45 | 5.67 | 303.82 |
|  | 03:00 | 35.55 | 31.13 | 318.28 |
|  | 04:00 | 35.54 | 12.14 | 315.58 |
|  | 05:00 | 35.56 | 42.6 | 288.37 |
|  | 06:00 | 35.35 | 7 | 319.68 |
|  | 07:00 | 35.27 | 23.35 | 312.79 |
|  | 08:00 | 35.27 | 22.25 | 180.26 |
|  | 09:00 | 36.07 | 84.31 | 151.59 |
|  | 10:00 | 37.86 | 149.03 | 139.92 |
|  | 11:00 | 35.33 | 147.88 | 303.75 |
|  | 12:00 | 34.94 | 156.03 | 318.01 |
|  | 13:00 | 35.16 | 157.62 | 294.13 |
|  | 14:00 | 35.33 | 181.05 | 308.34 |
|  | 15:00 | 35.26 | 162.88 | 303.41 |
|  | 16:00 | 35.28 | 158.48 | 295.52 |
|  | 17:00 | 35.26 | 156.92 | 299.09 |
|  | 18:00 | 35.15 | 148.25 | 310.88 |
|  | 19:00 | 35.23 | 144.99 | 290.32 |
|  | 20:00 | 35 | 135.67 | 324.81 |
|  | 21:00 | 34.9 | 141.22 | 309.98 |
|  | 22:00 | 34.87 | 129.45 | 327.06 |
|  | 23:00 | 34.75 | 131.49 | 301.22 |
|  | 24:00 | 34.74 | 144.43 | 326.47 |
| 平均 |  | 35.35 | 104.02 | 288.71 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-13 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.35 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 95.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.28 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 57 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟