山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-22 | 01:00 | 33.96 | 3.47 | 370.26 |
|  | 02:00 | 35.19 | 3.71 | 387.57 |
|  | 03:00 | 36.04 | 4.1 | 373.24 |
|  | 04:00 | 36.26 | 6.34 | 388.13 |
|  | 05:00 | 36.48 | 4.48 | 375.11 |
|  | 06:00 | 34.92 | 9.61 | 376.31 |
|  | 07:00 | 36.52 | 3.29 | 389.9 |
|  | 08:00 | 35.84 | 5.29 | 373.71 |
|  | 09:00 | 35.52 | 4.24 | 381.56 |
|  | 10:00 | 38.02 | 13.57 | 370.85 |
|  | 11:00 | 34.76 | 3.28 | 366.53 |
|  | 12:00 | 34.41 | 4.14 | 356.76 |
|  | 13:00 | 32.39 | 8.9 | 356.57 |
|  | 14:00 | 35.29 | 2.21 | 354.41 |
|  | 15:00 | 34.46 | 6.52 | 337.61 |
|  | 16:00 | 33.09 | 9.48 | 329.57 |
|  | 17:00 | 65.19 | 4.24 | 385.41 |
|  | 18:00 | 58.44 | 7.29 | 422.29 |
|  | 19:00 | 60.41 | 6.48 | 449.98 |
|  | 20:00 | 57.16 | 7.54 | 354.11 |
|  | 21:00 | 61.71 | 9.86 | 463.51 |
|  | 22:00 | 37.33 | 7.42 | 420.92 |
|  | 23:00 | 38.78 | 6.7 | 441.27 |
|  | 24:00 | 39.38 | 4.17 | 444.6 |
| 平均 |  | 40.9 | 6.1 | 386.26 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-22 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.32 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 45.31 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 21.4 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 73 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟