山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-24 | 01:00 | 33.62 | 6.41 | 453.56 |
|  | 02:00 | 33.19 | 3.19 | 436.6 |
|  | 03:00 | 33.29 | 2.85 | 434.18 |
|  | 04:00 | 33.13 | 3.27 | 442.72 |
|  | 05:00 | 33.2 | 1.99 | 389.95 |
|  | 06:00 | 33.16 | 3.67 | 424.39 |
|  | 07:00 | 33.58 | 2.37 | 400.72 |
|  | 08:00 | 33.18 | 11.98 | 433.08 |
|  | 09:00 | 32.97 | 1.98 | 390.59 |
|  | 10:00 | 33.24 | 2.99 | 419.76 |
|  | 11:00 | 33.29 | 29.39 | 407.35 |
|  | 12:00 | 33.99 | 4.81 | 439.23 |
|  | 13:00 | 33.03 | 18.51 | 394.62 |
|  | 14:00 | 33.11 | 5.44 | 400.07 |
|  | 15:00 | 33.2 | 47.26 | 353.98 |
|  | 16:00 | 33.1 | 11.13 | 401.29 |
|  | 17:00 | 32.75 | 24.45 | 379.37 |
|  | 18:00 | 32.68 | 49.64 | 370.76 |
|  | 19:00 | 32.57 | 19.22 | 388.98 |
|  | 20:00 | 32.56 | 2.38 | 384.34 |
|  | 21:00 | 32.54 | 11.42 | 375.2 |
|  | 22:00 | 32.48 | 3.92 | 381.76 |
|  | 23:00 | 32.37 | 13.25 | 386.7 |
|  | 24:00 | 32.48 | 2.93 | 405.33 |
| 平均 |  | 33.03 | 11.85 | 403.94 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 因线路故障，数据未能正常上传 |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-24 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.33 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 66.69 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 19.82 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 58 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟