山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-25 | 01:00 | 37.63 | 4.6 | 426.37 |
|  | 02:00 | 36.36 | 3.25 | 437.19 |
|  | 03:00 | 36.67 | 4.36 | 406.7 |
|  | 04:00 | 38.66 | 3.95 | 463.87 |
|  | 05:00 | 37.09 | 6.89 | 437.94 |
|  | 06:00 | 37.05 | 3.7 | 428.67 |
|  | 07:00 | 37.37 | 8.03 | 402.69 |
|  | 08:00 | 37.66 | 4.37 | 426.44 |
|  | 09:00 | 36.81 | 2.58 | 403.14 |
|  | 10:00 | 38.12 | 3.57 | 447.93 |
|  | 11:00 | 36.3 | 2.42 | 387.19 |
|  | 12:00 | 37.74 | 3.02 | 452.12 |
|  | 13:00 | 36.91 | 4.84 | 417.86 |
|  | 14:00 | 36.76 | 2.7 | 431.85 |
|  | 15:00 | 36.66 | 3.17 | 418.04 |
|  | 16:00 | 37.05 | 3.1 | 428.41 |
|  | 17:00 | 37.2 | 3.22 | 430.03 |
|  | 18:00 | 36.34 | 4.64 | 397.27 |
|  | 19:00 | 36.65 | 7.39 | 401.45 |
|  | 20:00 | 37.15 | 29.8 | 407.77 |
|  | 21:00 | 36.73 | 4.88 | 425.59 |
|  | 22:00 | 37.42 | 4.88 | 439.48 |
|  | 23:00 | 36.22 | 2.93 | 423.49 |
|  | 24:00 | 37.32 | 2.83 | 438.33 |
| 平均 |  | 37.08 | 5.21 | 424.16 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-25 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.35 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 75.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 14.7 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 81 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟