山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-26 | 01:00 | 36.84 | 3.14 | 391.87 |
|  | 02:00 | 35.99 | 3.6 | 426.07 |
|  | 03:00 | 35.78 | 3.35 | 390.03 |
|  | 04:00 | 36.3 | 4.48 | 448.32 |
|  | 05:00 | 36.15 | 4.58 | 424.48 |
|  | 06:00 | 36.7 | 3.15 | 419.62 |
|  | 07:00 | 36.24 | 3.37 | 402.68 |
|  | 08:00 | 36.25 | 3.28 | 419.7 |
|  | 09:00 | 36.38 | 3.32 | 418.06 |
|  | 10:00 | 35.95 | 13.42 | 405.08 |
|  | 11:00 | 36.2 | 29.68 | 395.12 |
|  | 12:00 | 37.74 | 33.94 | 456.78 |
|  | 13:00 | 35.5 | 3.09 | 413.79 |
|  | 14:00 | 35.57 | 3.5 | 408.58 |
|  | 15:00 | 35.55 | 21.8 | 380.44 |
|  | 16:00 | 39.42 | 73.4 | 441.92 |
|  | 17:00 | 40.05 | 22.13 | 438.36 |
|  | 18:00 | 38.65 | 26.69 | 398.13 |
|  | 19:00 | 40 | 3.62 | 423.7 |
|  | 20:00 | 40.93 | 11.7 | 425.99 |
|  | 21:00 | 38.71 | 3.94 | 403.27 |
|  | 22:00 | 38.74 | 34.7 | 405.68 |
|  | 23:00 | 39.49 | 3.69 | 408.49 |
|  | 24:00 | 39.99 | 3.98 | 430.8 |
| 平均 |  | 37.46 | 13.4 | 415.71 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-26 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.31 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 130.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.69 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 87 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟