山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-29 | 01:00 | 37.37 | 88.09 | 386.41 |
|  | 02:00 | 38.07 | 116.64 | 395.64 |
|  | 03:00 | 37.25 | 79.05 | 387.52 |
|  | 04:00 | 36.85 | 56.14 | 371.51 |
|  | 05:00 | 36.75 | 97.33 | 390.67 |
|  | 06:00 | 37.05 | 88.56 | 370.4 |
|  | 07:00 | 36.98 | 97.32 | 378.97 |
|  | 08:00 | 37.12 | 97.77 | 368.86 |
|  | 09:00 | 36.8 | 81.75 | 374.13 |
|  | 10:00 | 36.85 | 104.22 | 351.24 |
|  | 11:00 | 36.24 | 58.24 | 349.89 |
|  | 12:00 | 36.38 | 19.45 | 374.83 |
|  | 13:00 | 36.28 | 70.08 | 367.75 |
|  | 14:00 | 36.84 | 79.6 | 362.74 |
|  | 15:00 | 37.27 | 111.68 | 371.31 |
|  | 16:00 | 37.07 | 106.16 | 363.33 |
|  | 17:00 | 37.01 | 120.55 | 392.74 |
|  | 18:00 | 36.93 | 129.14 | 377.61 |
|  | 19:00 | 35.68 | 81.24 | 377.58 |
|  | 20:00 | 35.64 | 67.02 | 390.31 |
|  | 21:00 | 35.75 | 80.26 | 312 |
|  | 22:00 | 35.67 | 36.25 | 369.94 |
|  | 23:00 | 35.67 | 15.23 | 362.22 |
|  | 24:00 | 35.84 | 6.91 | 345.49 |
| 平均 |  | 36.64 | 78.69 | 370.55 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-29 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.30 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 50.3 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 14.5 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 37 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟