山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-31 | 01:00 | 38.76 | 29.29 | 396.65 |
|  | 02:00 | 39.11 | 19.48 | 405.2 |
|  | 03:00 | 39.78 | 22.73 | 431.71 |
|  | 04:00 | 39.1 | 10.89 | 413.42 |
|  | 05:00 | 40.08 | 27.27 | 424.02 |
|  | 06:00 | 38.21 | 31.95 | 362.24 |
|  | 07:00 | 39.71 | 31.95 | 429.29 |
|  | 08:00 | 40.12 | 19.63 | 435.81 |
|  | 09:00 | 42.37 | 9.07 | 510.99 |
|  | 10:00 | 40.65 | 23.14 | 457.21 |
|  | 11:00 | 40.41 | 23.21 | 450.57 |
|  | 12:00 | 41.4 | 15.54 | 468.68 |
|  | 13:00 | 41.17 | 25.1 | 427.02 |
|  | 14:00 | 40.33 | 17.05 | 421.5 |
|  | 15:00 | 37.93 | 38.6 | 365.21 |
|  | 16:00 | 38.43 | 75.76 | 386.88 |
|  | 17:00 | 39.79 | 31.53 | 397.09 |
|  | 18:00 | 38.81 | 13.18 | 400.16 |
|  | 19:00 | 38.89 | 6.61 | 413.06 |
|  | 20:00 | 40.37 | 3.5 | 439.97 |
|  | 21:00 | 39.86 | 9.47 | 418.61 |
|  | 22:00 | 40.94 | 5.53 | 454.58 |
|  | 23:00 | 40.02 | 6.03 | 441.54 |
|  | 24:00 | 38.96 | 4.46 | 402.4 |
| 平均 |  | 39.8 | 20.87 | 423.07 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年2月1日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-31 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.36 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 31.9 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 17.4 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 38 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟