山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-5 | 01:00 | 40.69 | 5.07 | 484.69 |
|  | 02:00 | 41.65 | 2.68 | 486.89 |
|  | 03:00 | 41.99 | 3 | 498.81 |
|  | 04:00 | 42.26 | 5.62 | 511.05 |
|  | 05:00 | 40.38 | 12.9 | 454.44 |
|  | 06:00 | 40.44 | 28.94 | 445.01 |
|  | 07:00 | 41.49 | 3.37 | 478.77 |
|  | 08:00 | 41.53 | 6.98 | 491.97 |
|  | 09:00 | 41.26 | 28.84 | 503.89 |
|  | 10:00 | 40.3 | 8.81 | 494.24 |
|  | 11:00 | 40.16 | 14.98 | 480.6 |
|  | 12:00 | 39.67 | 20.6 | 488.46 |
|  | 13:00 | 38.47 | 85.71 | 463.42 |
|  | 14:00 | 38.13 | 6.68 | 449.68 |
|  | 15:00 | 37.69 | 18.27 | 438.91 |
|  | 16:00 | 38.37 | 17.82 | 436.57 |
|  | 17:00 | 38.99 | 80.61 | 437.86 |
|  | 18:00 | 38.09 | 77.95 | 421.77 |
|  | 19:00 | 38.84 | 142.99 | 434.53 |
|  | 20:00 | 40.46 | 27.33 | 470.78 |
|  | 21:00 | 40.87 | 18.23 | 456.44 |
|  | 22:00 | 39.76 | 108.18 | 444.84 |
|  | 23:00 | 39.23 | 176.01 | 436.74 |
|  | 24:00 | 41.97 | 176.48 | 475.72 |
| 平均 |  | 40.11 | 44.92 | 466.09 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年2月6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-5 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.25 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 22.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 12.4 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 30 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟