山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-8 | 01:00 | 41.46 | 45.09 | 512.07 |
|  | 02:00 | 39.02 | 144.43 | 450.93 |
|  | 03:00 | 38.95 | 163.72 | 462.35 |
|  | 04:00 | 42.37 | 65.26 | 543.1 |
|  | 05:00 | 40.08 | 147.4 | 480.79 |
|  | 06:00 | 39.23 | 171.01 | 466.32 |
|  | 07:00 | 39.78 | 217.76 | 459.68 |
|  | 08:00 | 41.09 | 166.33 | 494.57 |
|  | 09:00 | 41.77 | 204.04 | 477.17 |
|  | 10:00 | 40.19 | 195.61 | 453.27 |
|  | 11:00 | 40.33 | 311.3 | 458.09 |
|  | 12:00 | 42.59 | 276.1 | 499.53 |
|  | 13:00 | 42.07 | 332.05 | 461.06 |
|  | 14:00 | 41.29 | 304.29 | 420.52 |
|  | 15:00 | 41.43 | 324.01 | 426.92 |
|  | 16:00 | 42.71 | 307.76 | 443.21 |
|  | 17:00 | 44.14 | 228.5 | 478.85 |
|  | 18:00 | 40.86 | 262.91 | 432.26 |
|  | 19:00 | 41.26 | 295.07 | 420.81 |
|  | 20:00 | 42.21 | 216.84 | 475.52 |
|  | 21:00 | 42.46 | 217.24 | 465.4 |
|  | 22:00 | 41.31 | 221.07 | 446.98 |
|  | 23:00 | 41.69 | 252.67 | 449.68 |
|  | 24:00 | 41.89 | 211.25 | 458.56 |
| 平均 |  | 41.26 | 220.07 | 464.07 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年2月9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-8 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.26 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 54.7 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 12.1 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟