山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-10 | 01:00 | 43.3 | 302.21 | 455.85 |
|  | 02:00 | 41.2 | 334.66 | 411.53 |
|  | 03:00 | 41.45 | 353.54 | 449.55 |
|  | 04:00 | 41.69 | 321.14 | 454.53 |
|  | 05:00 | 41.6 | 301.25 | 439.74 |
|  | 06:00 | 41.75 | 320.37 | 432.01 |
|  | 07:00 | 41 | 339.53 | 430.25 |
|  | 08:00 | 44.5 | 280.91 | 481.47 |
|  | 09:00 | 47.7 | 265.16 | 513.07 |
|  | 10:00 | 47.65 | 252.35 | 460.26 |
|  | 11:00 | 52.75 | 244.06 | 519.14 |
|  | 12:00 | 54.41 | 236.31 | 588.07 |
|  | 13:00 | 51.48 | 232.95 | 517.19 |
|  | 14:00 | 52.62 | 209.02 | 522.14 |
|  | 15:00 | 52.92 | 145.92 | 528.24 |
|  | 16:00 | 51.9 | 127.82 | 554.94 |
|  | 17:00 | 54.34 | 367.61 | 567.48 |
|  | 18:00 | 54.97 | 278.85 | 512 |
|  | 19:00 | 53.88 | 216.14 | 566.58 |
|  | 20:00 | 56.02 | 228.79 | 548.84 |
|  | 21:00 | 56.96 | 269.66 | 613.11 |
|  | 22:00 | 53.64 | 223.29 | 577.62 |
|  | 23:00 | 53.56 | 224.57 | 560.08 |
|  | 24:00 | 54.91 | 224.92 | 541.07 |
| 平均 |  | 49.42 | 262.54 | 510.2 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年2月11日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-10 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.35 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 54.3 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 8.15 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 51 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟