山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-1 | 01:00 | 27.39 | 136.46 | 516.7 |
|  | 02:00 | 27.37 | 123.91 | 471.92 |
|  | 03:00 | 27.36 | 127.55 | 486.57 |
|  | 04:00 | 27.44 | 131.98 | 450.04 |
|  | 05:00 | 27.37 | 107.72 | 502.56 |
|  | 06:00 | 27.39 | 102.69 | 494.81 |
|  | 07:00 | 27.62 | 98.27 | 485.5 |
|  | 08:00 | 28.67 | 144.55 | 480.92 |
|  | 09:00 | 30.12 | 200.74 | 448.21 |
|  | 10:00 | 30.4 | 187.73 | 423.44 |
|  | 11:00 | 31.62 | 111.92 | 405.7 |
|  | 12:00 | 30.01 | 38.59 | 382.32 |
|  | 13:00 | 35.52 | 88.58 | 416.68 |
|  | 14:00 | 27.99 | 90.37 | 393.39 |
|  | 15:00 | 28.44 | 137.48 | 402.69 |
|  | 16:00 | 36.37 | 145.45 | 389.95 |
|  | 17:00 | 30.66 | 19.16 | 400.03 |
|  | 18:00 | 28.66 | 15.36 | 389.22 |
|  | 19:00 | 28.7 | 127.79 | 446.43 |
|  | 20:00 | 29.79 | 149.96 | 468.61 |
|  | 21:00 | 30.2 | 209.61 | 477.6 |
|  | 22:00 | 46.09 | 194.71 | 451.26 |
|  | 23:00 | 30.59 | 247.42 | 424.2 |
|  | 24:00 | 35.33 | 238.43 | 428.58 |
| 平均 |  | 30.46 | 132.35 | 443.22 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月2日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-1 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.21 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 49.35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.72 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 120 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟