山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-2 | 01:00 | 63.43 | 219.72 | 426.39 |
|  | 02:00 | 34.56 | 174.44 | 408.48 |
|  | 03:00 | 29.28 | 154.21 | 374.08 |
|  | 04:00 | 30.17 | 142 | 372 |
|  | 05:00 | 83.53 | 150.75 | 398.2 |
|  | 06:00 | 41.43 | 125.56 | 388.52 |
|  | 07:00 | 46.18 | 125.96 | 390.82 |
|  | 08:00 | 40.52 | 111.65 | 425.88 |
|  | 09:00 | 87.41 | 111.96 | 451.96 |
|  | 10:00 | 28.84 | 107 | 436.66 |
|  | 11:00 | 28.85 | 114.82 | 428.33 |
|  | 12:00 | 28.99 | 144.73 | 462.43 |
|  | 13:00 | 29.07 | 167.11 | 471.57 |
|  | 14:00 | 29.16 | 192.23 | 472.49 |
|  | 15:00 | 29.24 | 172.96 | 449.24 |
|  | 16:00 | 29.26 | 178.47 | 444.43 |
|  | 17:00 | 29.17 | 179.48 | 459.72 |
|  | 18:00 | 28.98 | 151.7 | 454.67 |
|  | 19:00 | 29.04 | 173.16 | 402.74 |
|  | 20:00 | 29.14 | 193.51 | 401.4 |
|  | 21:00 | 29.15 | 155.8 | 427.18 |
|  | 22:00 | 29.08 | 153.07 | 446.64 |
|  | 23:00 | 28.97 | 149.98 | 430.81 |
|  | 24:00 | 29.03 | 148.57 | 426.69 |
| 平均 |  | 37.19 | 154.11 | 427.13 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-2 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.2 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 70.23 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.12 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 37 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟