山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-3 | 01:00 | 30 | 154.73 | 406.34 |
|  | 02:00 | 30.62 | 176.25 | 433.13 |
|  | 03:00 | 30.93 | 185.43 | 464.89 |
|  | 04:00 | 40.6 | 182.78 | 467.77 |
|  | 05:00 | 38.47 | 175.02 | 478.81 |
|  | 06:00 | 56.38 | 187.34 | 467.36 |
|  | 07:00 | 151.25 | 169.12 | 469.08 |
|  | 08:00 | 31.32 | 165.91 | 472.67 |
|  | 09:00 | 31.35 | 174.23 | 484.15 |
|  | 10:00 | 31.36 | 179.55 | 522.15 |
|  | 11:00 | 31.36 | 162.19 | 456.47 |
|  | 12:00 | 31.36 | 172.51 | 490.84 |
|  | 13:00 | 31.3 | 153.33 | 478.46 |
|  | 14:00 | 31.39 | 133.73 | 477.52 |
|  | 15:00 | 31.44 | 144.54 | 481.25 |
|  | 16:00 | 31.45 | 159.6 | 479.53 |
|  | 17:00 | 31.46 | 153.73 | 490.95 |
|  | 18:00 | 31.38 | 115.46 | 437.51 |
|  | 19:00 | 28.62 | 81.04 | 469.87 |
|  | 20:00 | 27.39 | 71.35 | 452.3 |
|  | 21:00 | 27.13 | 86.05 | 419.2 |
|  | 22:00 | 27.11 | 136.83 | 426.58 |
|  | 23:00 | 27.05 | 158.41 | 436.13 |
|  | 24:00 | 26.96 | 166.47 | 431.19 |
| 平均 |  | 36.99 | 151.9 | 462.26 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-3 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.4 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 62.32 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 8.6 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 86 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟