山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-6 | 01:00 | 50.18 | 297.14 | 810.15 |
|  | 02:00 | 45.01 | 297.87 | 707.72 |
|  | 03:00 | 47.19 | 322.08 | 802.87 |
|  | 04:00 | 45.56 | 297.31 | 782.82 |
|  | 05:00 | 45.68 | 316.22 | 777.86 |
|  | 06:00 | 45.56 | 296.61 | 796.44 |
|  | 07:00 | 47.57 | 311.94 | 786.23 |
|  | 08:00 | 46.04 | 202.63 | 773.01 |
|  | 09:00 | 46.2 | 157.5 | 777.39 |
|  | 10:00 | 43.61 | 132.84 | 598.01 |
|  | 11:00 | 90.33 | 5.55 | 546.53 |
|  | 12:00 | 87.65 | 45.08 | 655.71 |
|  | 13:00 | 45.01 | 1.5 | 766.83 |
|  | 14:00 | 45.14 | 63.54 | 680.88 |
|  | 15:00 | 44.68 | 8.24 | 701.2 |
|  | 16:00 | 41.12 | 80.41 | 628.22 |
|  | 17:00 | 43.72 | 140.18 | 749.74 |
|  | 18:00 | 42.4 | 87.41 | 663.69 |
|  | 19:00 | 42.04 | 6.61 | 675.34 |
|  | 20:00 | 43.82 | 11.83 | 725.4 |
|  | 21:00 | 43.07 | 3.02 | 700.23 |
|  | 22:00 | 44.81 | 31.48 | 715.86 |
|  | 23:00 | 45.42 | 2.66 | 708.56 |
|  | 24:00 | 43.15 | 46.29 | 694.62 |
| 平均 |  | 48.54 | 131.91 | 717.72 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月7日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-6 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.36 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 45.61 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 5.14 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 57 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟