山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）7月份委托监测结果  单位mg/L

| 项目 时间 | BOD5 | 石油类 | 硫化物 | 氰化物 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-20 | 5L | 0.16 | 0.009 | 0.004L | 0.020 |
| 标准限值 | 60 | 10 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 取样时间7月20日，分析报告时间7月25日 |  |  |  |  |