山西兰花煤化工有限责任公司自行监测结果

公布日期：2014年12月25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.12.24 | 总排口 | 手工 | 氨氮 | 16.16 | 50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 | 自承担监测 |
|  |  |  |  | 手工 | 化学 需氧量 | 66.62 | 200 | mg/L | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.18 | 6-9 |  | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | 总磷 | 0.75 | 100 | mg/L | 是 |  |  |  |  |
|  |  | 2014.12.23 |  | 手工 | SS | 56.8 | 1.5 | mg/L | 是 |  |  |  |  |
|  |  | 2014.12.3 |  | 手工 | 挥发酚 | ND | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |  | 委托山西同源国益环境监测有限公司监测 |
|  |  |  |  | 手工 | 石油类 | 0.34 | 5 | mg/L | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氰化物 | 0.238 | 0.2 | mg/L | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | 硫化物 | 0.012 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | 总氮 | 36.1 | 60 | mg/L | 是 |  |  |  |  |

审核人：侯占英                                                                                  填表人：刘海云

山西兰花煤化工有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-24 | 0:00 |  |  |  |
|  | 01:00 |  |  |  |
|  | 02:00 |  |  |  |
|  | 03:00 |  |  |  |
|  | 04:00 |  |  |  |
|  | 05:00 |  |  |  |
|  | 06:00 |  |  |  |
|  | 07:00 |  |  |  |
|  | 08:00 |  |  |  |
|  | 09:00 |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |
|  | 15:00 |  |  |  |
|  | 16:00 |  |  |  |
|  | 17:00 |  |  |  |
|  | 18:00 |  |  |  |
|  | 19:00 |  |  |  |
|  | 20:00 |  |  |  |
|  | 21:00 |  |  |  |
|  | 22:00 |  |  |  |
|  | 23:00 |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | < 200 | < 900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气脱硫处于停运检修状态。 |  |  |

厂界噪声自行监测结果

单位：分贝

| 项目 时间及点位 |  | Leq（昼） | 超标倍数 | Leq（夜） | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.12.24 | 1# | 53.2 |  | 52.8 |  |
|  | 2# | 56.8 |  | 53.7 |  |
|  | 3# | 54.9 |  | 52.8 |  |
|  | 4# | 55.2 |  | 53.4 |  |
|  | 5# | 58.7 |  | 56.9 | 0.0345 |
|  | 6# | 63.8 |  | 64.2 | 0.167 |
|  | 7# | 61.9 |  | 60.1 | 0.0927 |
|  | 8# | 65.2 | 0.003 | 57.8 | 0.0509 |
|  | 9# | 57.9 |  | 53.4 |  |
|  | 10# | 58.2 |  | 54.5 |  |
|  | 11# | 68.2 | 0.049 | 66.8 | 0.214 |
|  | 12# | 65.4 | 0.006 | 64.3 | 0.169 |
|  | 13# | 66.8 | 0.027 | 67.2 | 0.222 |
|  | 14# | 53.2 |  | 51.7 |  |
|  | 15# | 51.8 |  | 52.4 |  |
|  | 16# | 56.8 |  | 54.8 |  |
|  | 17# | 55.7 |  | 53.7 |  |
|  | 18# | 52.3 |  | 52.6 |  |
|  | 19# | 53.7 |  | 51.9 |  |
| 标准限值 |  | 65 |  | 55 |  |
| 达标率 |  | 78.94% |  | 63.15% |  |
| 备注 | 我公司厂区1Km范围内没有居民点，所以不进行敏感点监测。 |  |  |  |  |