山西兰花煤化工有限责任公司自行监测结果

公布日期：2015年2月8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.2.7 | 总排口 | 手工 | 氨氮 | 23.75 | 50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 化学 需氧量 | 87.68 | 200 | mg/L | 是 |  |  |  |  |

审核人：侯占英                                                                        填表人：刘海云

山西兰花煤化工有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015.2.7 | 01:00 | 19 | 62 | 315 |
|  | 02:00 | 8 | 93 | 312 |
|  | 03:00 | 13 | 69 | 320 |
|  | 04:00 | 1 | 58 | 300 |
|  | 05:00 | 10 | 91 | 311 |
|  | 06:00 | 12 | 81 | 294 |
|  | 07:00 | 10 | 116 | 292 |
|  | 08:00 | 12 | 71 | 303 |
|  | 09:00 | 15 | 89 | 281 |
|  | 10:00 | 21 | 85 | 278 |
|  | 11:00 | 19 | 69 | 273 |
|  | 12:00 | 13 | 44 | 310 |
|  | 13:00 | 34 | 42 | 311 |
|  | 14:00 | 16 | 80 | 301 |
|  | 15:00 | 22 | 48 | 346 |
|  | 16:00 | 20 | 40 | 353 |
|  | 17:00 | 16 | 13 | 352 |
|  | 18:00 | 14 | 19 | 348 |
|  | 19:00 | 20 | 42 | 361 |
|  | 20:00 | 18 | 18 | 342 |
|  | 21:00 | 3 | 60 | 350 |
|  | 22:00 | 3 | 51 | 317 |
|  | 23:00 | 18 | 52 | 314 |
|  | 24:00 | 12 | 55 | 308 |
| 平均 |  | 14 | 60 | 316 |
| 标准限值 |  | < 200 | < 900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |