山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   4   月   26   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.4.26 | 总排口 | 手工 | COD | 54 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.5 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-26 | 01:00 | 9.25 | 64.95 | 336.3 |
|  | 02:00 | 9.29 | 63.18 | 331.2 |
|  | 03:00 | 9.30 | 64.09 | 395.8 |
|  | 04:00 | 9.32 | 68.04 | 348.3 |
|  | 05:00 | 9.30 | 68.69 | 340.9 |
|  | 06:00 | 9.33 | 70.42 | 341.7 |
|  | 07:00 | 9.28 | 71.47 | 53.78 |
|  | 08:00 | 9.35 | 70.41 | 11.52 |
|  | 09:00 | 9.31 | 59.06 | 155.7 |
|  | 10:00 | 9.38 | 56.18 | 383.5 |
|  | 11:00 | 9.32 | 55.04 | 333.6 |
|  | 12:00 | 9.31 | 52.95 | 332.2 |
|  | 13:00 | 9.31 | 54.00 | 385.4 |
|  | 14:00 | 9.27 | 53.26 | 440.0 |
|  | 15:00 | 9.23 | 72.30 | 323.9 |
|  | 16:00 | 9.28 | 76.12 | 330.4 |
|  | 17:00 | 9.23 | 70.32 | 466.2 |
|  | 18:00 | 9.25 | 71.26 | 459.2 |
|  | 19:00 | 9.29 | 72.55 | 435.6 |
|  | 20:00 | 9.33 | 73.67 | 427.2 |
|  | 21:00 | 9.25 | 74.54 | 87.91 |
|  | 22:00 | 9.25 | 81.33 | 4.57 |
|  | 23:00 | 9.28 | 72.59 | 18.36 |
|  | 24:00 | 9.27 | 68.90 | 8.47 |
| 平均 |  | 9.29 | 66.89 | 281.3 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |