山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   4   月   29   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.4.29 | 总排口 | 手工 | COD | 29 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.01 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-29 | 01:00 | 9.33 | 50.91 | 448.5 |
|  | 02:00 | 9.33 | 55.01 | 429.9 |
|  | 03:00 | 9.35 | 58.39 | 475.2 |
|  | 04:00 | 9.28 | 56.02 | 452.1 |
|  | 05:00 | 9.30 | 61.70 | 385.8 |
|  | 06:00 | 9.31 | 65.55 | 384.9 |
|  | 07:00 | 9.29 | 70.61 | 469.9 |
|  | 08:00 | 9.34 | 70.52 | 462.5 |
|  | 09:00 | 9.35 | 59.60 | 314.5 |
|  | 10:00 | 9.35 | 75.80 | 279.0 |
|  | 11:00 | 9.36 | 59.05 | 384.7 |
|  | 12:00 | 9.34 | 52.83 | 393.2 |
|  | 13:00 | 9.36 | 63.37 | 331.7 |
|  | 14:00 | 9.36 | 68.65 | 358.9 |
|  | 15:00 | 9.36 | 63.86 | 356.0 |
|  | 16:00 | 9.28 | 59.41 | 449.7 |
|  | 17:00 | 9.21 | 57.07 | 394.7 |
|  | 18:00 | 9.37 | 72.96 | 314.9 |
|  | 19:00 | 9.49 | 75.27 | 352.7 |
|  | 20:00 | 9.43 | 77.56 | 341.8 |
|  | 21:00 | 9.53 | 82.78 | 334.0 |
|  | 22:00 | 9.52 | 75.30 | 414.0 |
|  | 23:00 | 9.45 | 57.33 | 410.7 |
|  | 24:00 | 9.38 | 64.12 | 398.1 |
| 平均 |  | 9.36 | 64.74 | 389.1 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |