山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-6 | 21 | 10.1 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-6 35t 锅炉 | 0:00 |  | 43.08 | 410.8 |  |
|  | 1:00 |  | 38.35 | 432.1 |  |
|  | 2:00 |  | 72.09 | 404.6 |  |
|  | 3:00 |  | 48.18 | 424.7 |  |
|  | 4:00 |  | 29.26 | 381.6 |  |
|  | 5:00 |  | 35.33 | 404.6 |  |
|  | 6:00 |  | 37.34 | 434.4 |  |
|  | 7:00 |  | 40.63 | 343.7 |  |
|  | 8:00 |  | 42.44 | 414.6 |  |
|  | 9:00 |  | 55.17 | 364.2 |  |
|  | 10:00 |  | 29.61 | 399.2 |  |
|  | 11:00 |  | 32.81 | 486.1 |  |
|  | 12:00 |  | 35.45 | 486.2 |  |
|  | 13:00 |  | 34.60 | 395.5 |  |
|  | 14:00 |  | 37.34 | 352.0 |  |
|  | 15:00 |  | 32.96 | 393.0 |  |
|  | 16:00 |  | 37.27 | 455.2 |  |
|  | 17:00 |  | 34.30 | 408.0 |  |
|  | 18:00 |  | 42.71 | 412.5 |  |
|  | 19:00 |  | 45.74 | 442.7 |  |
|  | 20:00 |  | 38.47 | 396.1 |  |
|  | 21:00 |  | 37.17 | 421.0 |  |
|  | 22:00 |  | 37.64 | 435.7 |  |
|  | 23:00 |  | 38.01 | 365.1 |  |
| 标准限值 |  |  | 100 |  |  |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |