山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-7 | 17 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-7 35t 锅炉 | 0:00 | 33.72 | 38.60 | 309.4 |  |
|  | 1:00 | 36.31 | 41.34 | 356.5 |  |
|  | 2:00 | 30.80 | 54.94 | 359.4 |  |
|  | 3:00 | 32.20 | 67.82 | 362.5 |  |
|  | 4:00 | 35.14 | 49.02 | 375.4 |  |
|  | 5:00 | 35.98 | 45.00 | 344.1 |  |
|  | 6:00 | 36.48 | 42.43 | 368.8 |  |
|  | 7:00 | 36.42 | 34.04 | 377.5 |  |
|  | 8:00 | 35.13 | 41.04 | 433.2 |  |
|  | 9:00 | 35.55 | 41.98 | 382.2 |  |
|  | 10:00 | 33.29 | 44.94 | 394.6 |  |
|  | 11:00 | 32.65 | 36.43 | 447.7 |  |
|  | 12:00 | 31.21 | 38.42 | 429.6 |  |
|  | 13:00 | 32.44 | 29.86 | 413.7 |  |
|  | 14:00 | 34.03 | 36.79 | 365.5 |  |
|  | 15:00 | 34.57 | 40.33 | 373.6 |  |
|  | 16:00 | 34.28 | 43.57 | 398.6 |  |
|  | 17:00 | 33.65 | 38.75 | 372.1 |  |
|  | 18:00 | 33.43 | 43.16 | 378.9 |  |
|  | 19:00 | 33.24 | 44.29 | 403.4 |  |
|  | 20:00 | 33.02 | 44.86 | 350.0 |  |
|  | 21:00 | 32.68 | 40.34 | 373.3 |  |
|  | 22:00 | 31.32 | 40.08 | 111.7 |  |
|  | 23:00 | 32.14 | 41.26 | 298.1 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |