山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-12-31 | 16 | 10.8 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-12-31 35t 锅炉 | 0:00 |  | 33.56 | 477.3 |  |
|  | 1:00 |  | 27.44 | 362.0 |  |
|  | 2:00 |  | 30.53 | 413.8 |  |
|  | 3:00 |  | 32.91 | 404.6 |  |
|  | 4:00 |  | 33.70 | 372.1 |  |
|  | 5:00 |  | 35.04 | 362.8 |  |
|  | 6:00 |  | 34.37 | 373.3 |  |
|  | 7:00 |  | 31.93 | 351.1 |  |
|  | 8:00 |  | 28.21 | 366.2 |  |
|  | 9:00 |  | 27.48 | 341.4 |  |
|  | 10:00 |  | 35.55 | 395.5 |  |
|  | 11:00 |  | 35.12 | 393.3 |  |
|  | 12:00 |  | 41.61 | 382.3 |  |
|  | 13:00 |  | 40.20 | 317.7 |  |
|  | 14:00 |  | 40.94 | 329.3 |  |
|  | 15:00 |  | 43.26 | 346.0 |  |
|  | 16:00 |  | 40.26 | 398.3 |  |
|  | 17:00 |  | 41.44 | 383.1 |  |
|  | 18:00 |  | 49.73 | 382.6 |  |
|  | 19:00 |  | 41.85 | 392.0 |  |
|  | 20:00 |  | 32.08 | 356.4 |  |
|  | 21:00 |  | 35.95 | 326.6 |  |
|  | 22:00 |  | 47.57 | 398.9 |  |
|  | 23:00 |  | 43.46 | 431.4 |  |
| 标准限值 |  |  | 100 |  |  |
| 达标情况 |  |  | 100% | 100% |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |