山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-1 | 44 | 14.1 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-1 35t 锅炉 | 0:00 |  | 42.53 | 372.1 |  |
|  | 1:00 |  | 33.82 | 450.6 |  |
|  | 2:00 |  | 30.83 | 394.6 |  |
|  | 3:00 |  | 35.86 | 406.6 |  |
|  | 4:00 |  | 41.30 | 416.7 |  |
|  | 5:00 |  | 43.62 | 389.3 |  |
|  | 6:00 |  | 46.46 | 415.9 |  |
|  | 7:00 |  | 46.56 | 369.3 |  |
|  | 8:00 |  | 45.15 | 431.2 |  |
|  | 9:00 |  | 53.58 | 393.5 |  |
|  | 10:00 |  | 77.36 | 433.4 |  |
|  | 11:00 |  | 32.74 | 481.1 |  |
|  | 12:00 |  | 26.51 | 412.0 |  |
|  | 13:00 |  | 33.13 | 347.7 |  |
|  | 14:00 |  | 29.20 | 338.2 |  |
|  | 15:00 |  | 40.64 | 360.8 |  |
|  | 16:00 |  | 35.04 | 385.2 |  |
|  | 17:00 |  | 39.16 | 398.3 |  |
|  | 18:00 |  | 34.46 | 358.8 |  |
|  | 19:00 |  | 41.21 | 340.8 |  |
|  | 20:00 |  | 43.63 | 392.9 |  |
|  | 21:00 |  | 43.32 | 416.4 |  |
|  | 22:00 |  | 40.78 | 412.8 |  |
|  | 23:00 |  | 37.96 | 389.7 |  |
| 标准限值 |  |  | 100 |  |  |
| 达标情况 |  |  | 100% | 100% |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |