山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-9 | 33 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-9 35t 锅炉 | 0:00 | 37.76 | 43.18 | 368.7 |  |
|  | 1:00 | 26.64 | 44.45 | 375.7 |  |
|  | 2:00 | 33.24 | 30.76 | 401.2 |  |
|  | 3:00 | 35.22 | 36.42 | 380.6 |  |
|  | 4:00 | 34.59 | 42.30 | 362.9 |  |
|  | 5:00 | 35.81 | 44.28 | 402.5 |  |
|  | 6:00 | 32.91 | 38.13 | 376.4 |  |
|  | 7:00 | 34.73 | 38.64 | 363.5 |  |
|  | 8:00 | 29.65 | 39.56 | 351.4 |  |
|  | 9:00 | 30.16 | 49.57 | 331.2 |  |
|  | 10:00 | 36.76 | 33.62 | 366.9 |  |
|  | 11:00 | 35.23 | 33.46 | 433.4 |  |
|  | 12:00 | 33.95 | 31.59 | 492.3 |  |
|  | 13:00 | 34.14 | 29.68 | 444.8 |  |
|  | 14:00 | 34.20 | 29.18 | 425.3 |  |
|  | 15:00 | 31.66 | 29.03 | 370.9 |  |
|  | 16:00 | 34.65 | 41.76 | 421.2 |  |
|  | 17:00 | 34.86 | 33.65 | 407.8 |  |
|  | 18:00 | 35.28 | 44.37 | 398.7 |  |
|  | 19:00 | 35.99 | 41.60 | 396.8 |  |
|  | 20:00 | 37.02 | 32.78 | 413.2 |  |
|  | 21:00 | 37.47 | 31.58 | 405.4 |  |
|  | 22:00 | 38.56 | 42.07 | 386.1 |  |
|  | 23:00 | 38.87 | 56.51 | 426.4 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |