山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-10 | 12 | 14.91 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-10 35t 锅炉 | 0:00 | 35.18 | 42.90 | 411.6 |  |
|  | 1:00 | 38.39 | 43.80 | 397.2 |  |
|  | 2:00 | 38.67 | 40.52 | 410.4 |  |
|  | 3:00 | 39.00 | 42.45 | 436.0 |  |
|  | 4:00 | 34.23 | 42.83 | 376.1 |  |
|  | 5:00 | 38.39 | 44.76 | 447.8 |  |
|  | 6:00 | 38.66 | 43.00 | 399.1 |  |
|  | 7:00 | 37.57 | 34.39 | 393.1 |  |
|  | 8:00 | 检修 | 检修 | 检修 |  |
|  | 9:00 | 检修 | 检修 | 检修 |  |
|  | 10:00 | 检修 | 检修 | 检修 |  |
|  | 11:00 | 检修 | 检修 | 检修 |  |
|  | 12:00 | 检修 | 检修 | 检修 |  |
|  | 13:00 | 检修 | 检修 | 检修 |  |
|  | 14:00 | 检修 | 检修 | 检修 |  |
|  | 15:00 | 33.75 | 31.20 | 378.4 |  |
|  | 16:00 | 29.75 | 33.28 | 408.9 |  |
|  | 17:00 | 32.64 | 37.41 | 361.1 |  |
|  | 18:00 | 34.98 | 56.13 | 345.4 |  |
|  | 19:00 | 35.80 | 57.89 | 257.2 |  |
|  | 20:00 | 33.24 | 47.45 | 214.0 |  |
|  | 21:00 | 34.73 | 30.14 | 229.4 |  |
|  | 22:00 | 34.41 | 36.59 | 310.2 |  |
|  | 23:00 | 34.64 | 37.08 | 312.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |