山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-11 | 31 | 8.18 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-11 35t 锅炉 | 0:00 | 31.94 | 39.57 | 337.7 |  |
|  | 1:00 | 36.35 | 50.50 | 414.7 |  |
|  | 2:00 | 36.27 | 48.83 | 402.9 |  |
|  | 3:00 | 36.49 | 48.90 | 423.7 |  |
|  | 4:00 | 37.86 | 47.74 | 378.6 |  |
|  | 5:00 | 37.62 | 43.56 | 375.9 |  |
|  | 6:00 | 37.07 | 45.78 | 363.7 |  |
|  | 7:00 | 36.15 | 42.85 | 385.9 |  |
|  | 8:00 | 35.38 | 46.00 | 419.8 |  |
|  | 9:00 | 35.60 | 47.79 | 415.8 |  |
|  | 10:00 | 36.25 | 52.07 | 387.9 |  |
|  | 11:00 | 36.06 | 41.32 | 419.5 |  |
|  | 12:00 | 35.06 | 34.14 | 488.7 |  |
|  | 13:00 | 33.80 | 32.38 | 424.5 |  |
|  | 14:00 | 33.57 | 30.10 | 395.0 |  |
|  | 15:00 | 34.54 | 40.84 | 430.5 |  |
|  | 16:00 | 36.82 | 33.86 | 436.9 |  |
|  | 17:00 | 36.97 | 36.48 | 391.9 |  |
|  | 18:00 | 39.03 | 39.49 | 356.2 |  |
|  | 19:00 | 37.12 | 37.47 | 359.0 |  |
|  | 20:00 | 36.38 | 32.73 | 345.8 |  |
|  | 21:00 | 32.62 | 36.70 | 379.1 |  |
|  | 22:00 | 35.41 | 31.10 | 407.7 |  |
|  | 23:00 | 34.42 | 34.21 | 353.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |