山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-13 | 8 | 19.68 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-13 35t 锅炉 | 0:00 | 38.57 | 47.48 | 397.0 |  |
|  | 1:00 | 33.34 | 41.46 | 416.1 |  |
|  | 2:00 | 30.89 | 39.02 | 424.0 |  |
|  | 3:00 | 33.84 | 47.09 | 363.5 |  |
|  | 4:00 | 34.10 | 41.61 | 347.8 |  |
|  | 5:00 | 36.15 | 47.99 | 343.3 |  |
|  | 6:00 | 35.21 | 43.19 | 407.8 |  |
|  | 7:00 | 36.89 | 56.65 | 367.1 |  |
|  | 8:00 | 35.23 | 40.91 | 354.2 |  |
|  | 9:00 | 35.28 | 45.53 | 330.7 |  |
|  | 10:00 | 37.40 | 42.95 | 385.0 |  |
|  | 11:00 | 36.76 | 31.27 | 487.0 |  |
|  | 12:00 | 34.22 | 35.42 | 418.4 |  |
|  | 13:00 | 33.92 | 26.69 | 395.1 |  |
|  | 14:00 | 34.20 | 34.06 | 366.1 |  |
|  | 15:00 | 34.13 | 28.79 | 390.5 |  |
|  | 16:00 | 34.42 | 35.72 | 412.9 |  |
|  | 17:00 | 36.40 | 35.08 | 423.7 |  |
|  | 18:00 | 38.77 | 35.78 | 109.8 |  |
|  | 19:00 | 38.72 | 38.07 | 283.5 |  |
|  | 20:00 | 39.35 | 39.94 | 270.5 |  |
|  | 21:00 | 39.49 | 39.57 | 296.1 |  |
|  | 22:00 | 39.19 | 41.63 | 362.5 |  |
|  | 23:00 | 39.82 | 46.46 | 336.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |