山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-19 | 21 | 10.51 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-19 35t 锅炉 | 0:00 | 21.90 | 37.90 | 316.7 |  |
|  | 1:00 | 37.67 | 40.90 | 425.2 |  |
|  | 2:00 | 37.46 | 33.60 | 430.8 |  |
|  | 3:00 | 36.04 | 30.54 | 451.0 |  |
|  | 4:00 | 31.43 | 41.51 | 441.6 |  |
|  | 5:00 | 36.79 | 47.78 | 415.3 |  |
|  | 6:00 | 35.71 | 34.63 | 377.5 |  |
|  | 7:00 | 31.65 | 34.24 | 415.4 |  |
|  | 8:00 | 27.09 | 44.70 | 362.7 |  |
|  | 9:00 | 33.65 | 55.98 | 321.0 |  |
|  | 10:00 | 25.70 | 44.22 | 338.1 |  |
|  | 11:00 | 29.14 | 28.88 | 368.3 |  |
|  | 12:00 | 32.69 | 33.61 | 336.7 |  |
|  | 13:00 | 33.38 | 38.58 | 328.9 |  |
|  | 14:00 | 34.79 | 33.68 | 374.5 |  |
|  | 15:00 | 36.62 | 30.27 | 416.7 |  |
|  | 16:00 | 33.76 | 34.29 | 370.2 |  |
|  | 17:00 | 35.35 | 31.90 | 127.5 |  |
|  | 18:00 | 30.77 | 32.96 | 257.1 |  |
|  | 19:00 | 26.28 | 36.86 | 326.7 |  |
|  | 20:00 | 24.10 | 36.53 | 326.2 |  |
|  | 21:00 | 23.56 | 37.12 | 357.2 |  |
|  | 22:00 | 23.01 | 40.99 | 338.5 |  |
|  | 23:00 | 21.43 | 35.25 | 311.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |