山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-21 | 111 | 20.11 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-21 35t 锅炉 | 0:00 | 35.65 | 40.91 | 276.1 |  |
|  | 1:00 | 37.38 | 40.73 | 346.7 |  |
|  | 2:00 | 36.57 | 39.51 | 354.5 |  |
|  | 3:00 | 38.17 | 42.84 | 370.5 |  |
|  | 4:00 | 33.69 | 51.87 | 337.8 |  |
|  | 5:00 | 30.83 | 50.45 | 382.9 |  |
|  | 6:00 | 35.63 | 37.04 | 350.4 |  |
|  | 7:00 | 35.53 | 43.31 | 346.7 |  |
|  | 8:00 | 33.97 | 42.30 | 344.0 |  |
|  | 9:00 | 35.35 | 53.63 | 343.1 |  |
|  | 10:00 | 39.34 | 34.47 | 337.2 |  |
|  | 11:00 | 39.71 | 30.19 | 409.2 |  |
|  | 12:00 | 38.19 | 28.70 | 439.3 |  |
|  | 13:00 | 37.21 | 28.11 | 388.7 |  |
|  | 14:00 | 36.98 | 29.99 | 408.6 |  |
|  | 15:00 | 37.30 | 28.55 | 401.3 |  |
|  | 16:00 | 37.15 | 31.14 | 452.2 |  |
|  | 17:00 | 37.67 | 27.69 | 371.4 |  |
|  | 18:00 | 37.53 | 35.65 | 351.7 |  |
|  | 19:00 | 37.50 | 37.22 | 339.9 |  |
|  | 20:00 | 38.05 | 34.66 | 290.0 |  |
|  | 21:00 | 38.66 | 36.50 | 296.2 |  |
|  | 22:00 | 37.92 | 41.51 | 336.7 |  |
|  | 23:00 | 35.81 | 50.27 | 265.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |