山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-22 | 28 | 11.1 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-22 35t 锅炉 | 0:00 | 39.78 | 40.90 | 352.6 |  |
|  | 1:00 | 36.92 | 42.52 | 286.5 |  |
|  | 2:00 | 36.28 | 41.42 | 277.7 |  |
|  | 3:00 | 30.45 | 52.91 | 334.5 |  |
|  | 4:00 | 26.29 | 40.32 | 260.3 |  |
|  | 5:00 | 30.42 | 36.93 | 306.6 |  |
|  | 6:00 | 34.18 | 38.76 | 344.2 |  |
|  | 7:00 | 35.79 | 38.28 | 322.8 |  |
|  | 8:00 | 36.53 | 40.35 | 303.6 |  |
|  | 9:00 | 39.26 | 42.34 | 365.8 |  |
|  | 10:00 | 39.40 | 42.90 | 307.1 |  |
|  | 11:00 | 36.06 | 28.75 | 357.2 |  |
|  | 12:00 | 32.90 | 30.13 | 459.9 |  |
|  | 13:00 | 31.27 | 27.24 | 376.9 |  |
|  | 14:00 | 32.34 | 28.25 | 391.8 |  |
|  | 15:00 | 33.63 | 28.55 | 295.1 |  |
|  | 16:00 | 35.47 | 34.24 | 243.8 |  |
|  | 17:00 | 36.22 | 34.92 | 308.9 |  |
|  | 18:00 | 37.05 | 34.63 | 318.8 |  |
|  | 19:00 | 36.28 | 32.66 | 341.8 |  |
|  | 20:00 | 36.29 | 35.32 | 283.8 |  |
|  | 21:00 | 36.45 | 39.15 | 287.7 |  |
|  | 22:00 | 40.65 | 40.76 | 317.2 |  |
|  | 23:00 | 40.73 | 39.04 | 281.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |