山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-27 | 31 | 13.36 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-27 35t 锅炉 | 0:00 | 32.46 | 47.37 | 258.1 |  |
|  | 1:00 | 29.95 | 44.24 | 280.0 |  |
|  | 2:00 | 29.12 | 39.34 | 286.2 |  |
|  | 3:00 | 29.11 | 42.03 | 325.0 |  |
|  | 4:00 | 29.54 | 40.33 | 318.0 |  |
|  | 5:00 | 29.20 | 44.46 | 274.5 |  |
|  | 6:00 | 29.52 | 38.34 | 283.0 |  |
|  | 7:00 | 30.27 | 45.00 | 340.7 |  |
|  | 8:00 | 30.13 | 38.02 | 341.6 |  |
|  | 9:00 | 29.14 | 42.79 | 272.0 |  |
|  | 10:00 | 28.26 | 45.89 | 275.0 |  |
|  | 11:00 | 28.55 | 62.39 | 291.6 |  |
|  | 12:00 | 28.04 | 29.27 | 389.7 |  |
|  | 13:00 | 27.84 | 23.75 | 414.3 |  |
|  | 14:00 | 28.01 | 31.15 | 445.8 |  |
|  | 15:00 | 29.76 | 26.98 | 402.2 |  |
|  | 16:00 | 30.24 | 36.29 | 456.3 |  |
|  | 17:00 | 32.32 | 30.00 | 418.6 |  |
|  | 18:00 | 32.91 | 41.93 | 404.2 |  |
|  | 19:00 | 32.86 | 48.36 | 351.5 |  |
|  | 20:00 | 33.08 | 39.41 | 301.0 |  |
|  | 21:00 | 32.36 | 43.49 | 315.9 |  |
|  | 22:00 | 33.66 | 44.28 | 268.9 |  |
|  | 23:00 | 32.56 | 51.86 | 290.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |