山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-31 | 36.33 | 12.23 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-31 35t 锅炉 | 0:00 | 35.63 | 44.48 | 242.1 |  |
|  | 1:00 | 35.37 | 42.3 | 319.2 |  |
|  | 2:00 | 35.19 | 42.35 | 251.5 |  |
|  | 3:00 | 34.02 | 41.44 | 242.9 |  |
|  | 4:00 | 33.66 | 40.05 | 251.3 |  |
|  | 5:00 | 34.26 | 42.94 | 244.1 |  |
|  | 6:00 | 33.83 | 38.37 | 250.6 |  |
|  | 7:00 | 33.34 | 43.01 | 257.7 |  |
|  | 8:00 | 32.18 | 44.36 | 239.9 |  |
|  | 9:00 | 30.09 | 48.62 | 52.76 |  |
|  | 10:00 | 27.67 | 44.33 | 49.37 |  |
|  | 11:00 | 27.71 | 41.9 | 255.1 |  |
|  | 12:00 | 27.29 | 42.28 | 262.4 |  |
|  | 13:00 | 27.12 | 44.66 | 282.8 |  |
|  | 14:00 | 27.67 | 39.44 | 361.1 |  |
|  | 15:00 | 28.61 | 36.56 | 318.0 |  |
|  | 16:00 | 27.34 | 38.87 | 239.0 |  |
|  | 17:00 | 26.77 | 41.76 | 265.7 |  |
|  | 18:00 | 25.47 | 29.84 | 357.4 |  |
|  | 19:00 | 27.8 | 29.28 | 288.3 |  |
|  | 20:00 | 27.92 | 34.85 | 343.6 |  |
|  | 21:00 | 28.33 | 37.43 | 328.5 |  |
|  | 22:00 | 27.02 | 33.44 | 296.5 |  |
|  | 23:00 | 7.77 | 32.95 | 298.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |