山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-1 | 35 | 11.51 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-1 35t 锅炉 | 0:00 | 31.98 | 37.46 | 301.5 |  |
|  | 1:00 | 38.81 | 31.68 | 259.0 |  |
|  | 2:00 | 25.30 | 31.12 | 293.2 |  |
|  | 3:00 | 19.49 | 34.53 | 312.6 |  |
|  | 4:00 | 26.08 | 33.67 | 281.4 |  |
|  | 5:00 | 25.76 | 32.78 | 274.8 |  |
|  | 6:00 | 27.18 | 32.34 | 321.7 |  |
|  | 7:00 | 28.93 | 39.59 | 235.8 |  |
|  | 8:00 | 29.75 | 42.67 | 237.8 |  |
|  | 9:00 | 29.74 | 44.37 | 225.3 |  |
|  | 10:00 | 29.29 | 46.87 | 248.0 |  |
|  | 11:00 | 27.78 | 45.36 | 303.1 |  |
|  | 12:00 | 29.81 | 37.07 | 349.9 |  |
|  | 13:00 | 25.87 | 31.34 | 357.9 |  |
|  | 14:00 | 25.83 | 27.32 | 357.7 |  |
|  | 15:00 | 26.80 | 28.91 | 329.2 |  |
|  | 16:00 | 28.76 | 27.95 | 411.8 |  |
|  | 17:00 | 29.59 | 29.39 | 356.1 |  |
|  | 18:00 | 29.87 | 29.49 | 362.3 |  |
|  | 19:00 | 29.91 | 30.01 | 313.4 |  |
|  | 20:00 | 29.22 | 36.45 | 296.8 |  |
|  | 21:00 | 30.98 | 42.90 | 290.8 |  |
|  | 22:00 | 31.86 | 40.24 | 283.6 |  |
|  | 23:00 | 31.68 | 50.95 | 349.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |