山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-2 | 13 | 10.43 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-2 35t 锅炉 | 0:00 | 32.39 | 67.35 | 276.2 |  |
|  | 1:00 | 30.93 | 47.53 | 277.2 |  |
|  | 2:00 | 30.89 | 45.63 | 292.9 |  |
|  | 3:00 | 29.07 | 59.06 | 250.6 |  |
|  | 4:00 | 28.86 | 40.66 | 254.9 |  |
|  | 5:00 | 28.61 | 30.27 | 277.7 |  |
|  | 6:00 | 30.31 | 38.29 | 271.6 |  |
|  | 7:00 | 28.22 | 42.08 | 250.3 |  |
|  | 8:00 | 28.56 | 40.51 | 289.5 |  |
|  | 9:00 | 28.98 | 39.51 | 277.5 |  |
|  | 10:00 | 27.36 | 42.00 | 253.4 |  |
|  | 11:00 | 26.75 | 33.08 | 347.1 |  |
|  | 12:00 | 27.84 | 34.94 | 446.4 |  |
|  | 13:00 | 28.99 | 27.00 | 386.1 |  |
|  | 14:00 | 30.31 | 29.06 | 388.4 |  |
|  | 15:00 | 31.24 | 24.53 | 325.1 |  |
|  | 16:00 | 31.83 | 27.80 | 390.9 |  |
|  | 17:00 | 32.02 | 30.71 | 329.9 |  |
|  | 18:00 | 32.56 | 41.52 | 354.2 |  |
|  | 19:00 | 30.98 | 59.91 | 276.7 |  |
|  | 20:00 | 30.66 | 66.41 | 202.3 |  |
|  | 21:00 | 31.12 | 71.91 | 244.7 |  |
|  | 22:00 | 32.45 | 70.33 | 270.6 |  |
|  | 23:00 | 32.74 | 55.77 | 342.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |