山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-4 | 10 | 9.33 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-4 35t 锅炉 | 0:00 | 25.92 | 42.32 | 334.0 |  |
|  | 1:00 | 28.98 | 59.16 | 266.7 |  |
|  | 2:00 | 28.38 | 62.97 | 309.4 |  |
|  | 3:00 | 29.52 | 54.16 | 196.2 |  |
|  | 4:00 | 28.90 | 62.91 | 107.9 |  |
|  | 5:00 | 28.64 | 58.19 | 174.1 |  |
|  | 6:00 | 29.48 | 40.06 | 333.9 |  |
|  | 7:00 | 29.68 | 48.64 | 326.5 |  |
|  | 8:00 | 29.12 | 57.87 | 315.4 |  |
|  | 9:00 | 28.84 | 54.93 | 271.5 |  |
|  | 10:00 | 28.81 | 38.32 | 292.0 |  |
|  | 11:00 | 28.72 | 37.38 | 312.9 |  |
|  | 12:00 | 28.37 | 37.22 | 411.1 |  |
|  | 13:00 | 28.84 | 32.51 | 364.9 |  |
|  | 14:00 | 29.10 | 28.20 | 368.2 |  |
|  | 15:00 | 28.81 | 26.93 | 360.1 |  |
|  | 16:00 | 29.10 | 35.16 | 374.4 |  |
|  | 17:00 | 28.37 | 31.85 | 348.5 |  |
|  | 18:00 | 26.86 | 45.86 | 311.8 |  |
|  | 19:00 | 26.91 | 49.09 | 300.3 |  |
|  | 20:00 | 27.29 | 49.78 | 287.8 |  |
|  | 21:00 | 26.69 | 55.82 | 313.4 |  |
|  | 22:00 | 26.50 | 42.21 | 331.0 |  |
|  | 23:00 | 26.27 | 35.25 | 306.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |