山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-12 | 34 | 14.28 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-12 35t 锅炉 | 0:00 | 31.60 | 40.26 | 308.2 |  |
|  | 1:00 | 29.79 | 47.05 | 316.3 |  |
|  | 2:00 | 30.59 | 46.31 | 339.2 |  |
|  | 3:00 | 32.25 | 57.29 | 328.6 |  |
|  | 4:00 | 30.73 | 58.38 | 258.9 |  |
|  | 5:00 | 30.17 | 45.77 | 116.6 |  |
|  | 6:00 | 29.79 | 51.20 | 259.6 |  |
|  | 7:00 | 30.38 | 43.98 | 339.8 |  |
|  | 8:00 | 29.75 | 44.78 | 356.1 |  |
|  | 9:00 | 29.68 | 40.72 | 346.7 |  |
|  | 10:00 | 29.95 | 58.10 | 314.2 |  |
|  | 11:00 | 29.61 | 41.39 | 400.8 |  |
|  | 12:00 | 29.28 | 29.21 | 419.0 |  |
|  | 13:00 | 29.85 | 34.91 | 422.1 |  |
|  | 14:00 | 31.37 | 28.46 | 320.3 |  |
|  | 15:00 | 31.84 | 45.49 | 298.2 |  |
|  | 16:00 | 32.49 | 44.89 | 345.3 |  |
|  | 17:00 | 31.59 | 41.23 | 319.9 |  |
|  | 18:00 | 31.34 | 40.51 | 289.4 |  |
|  | 19:00 | 31.16 | 44.65 | 310.6 |  |
|  | 20:00 | 31.18 | 41.04 | 273.2 |  |
|  | 21:00 | 32.41 | 49.68 | 265.6 |  |
|  | 22:00 | 33.96 | 71.12 | 292.5 |  |
|  | 23:00 | 32.97 | 49.01 | 278.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |