山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-14 | 35 | 24.89 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-14 35t 锅炉 | 0:00 | 32.05 | 51.95 | 305.6 |  |
|  | 1:00 | 32.82 | 40.99 | 280.0 |  |
|  | 2:00 | 32.24 | 43.09 | 289.5 |  |
|  | 3:00 | 32.99 | 46.06 | 303.9 |  |
|  | 4:00 | 35.12 | 55.35 | 274.3 |  |
|  | 5:00 | 34.41 | 66.45 | 345.6 |  |
|  | 6:00 | 33.45 | 49.70 | 312.6 |  |
|  | 7:00 | 35.70 | 47.37 | 323.7 |  |
|  | 8:00 | 34.29 | 51.14 | 332.2 |  |
|  | 9:00 | 35.37 | 52.62 | 316.6 |  |
|  | 10:00 | 32.54 | 49.34 | 313.1 |  |
|  | 11:00 | 32.11 | 31.29 | 361.4 |  |
|  | 12:00 | 31.99 | 40.50 | 375.8 |  |
|  | 13:00 | 30.75 | 29.23 | 329.3 |  |
|  | 14:00 | 31.28 | 40.84 | 378.2 |  |
|  | 15:00 | 32.23 | 35.13 | 374.5 |  |
|  | 16:00 | 31.11 | 35.75 | 372.9 |  |
|  | 17:00 | 30.09 | 29.47 | 283.9 |  |
|  | 18:00 | 30.89 | 39.01 | 288.7 |  |
|  | 19:00 | 31.30 | 46.61 | 322.8 |  |
|  | 20:00 | 31.18 | 42.95 | 340.9 |  |
|  | 21:00 | 30.91 | 40.98 | 330.8 |  |
|  | 22:00 | 31.89 | 44.48 | 276.5 |  |
|  | 23:00 | 32.69 | 49.82 | 300.4 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |