山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-17 | 29 | 15.5 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-17 35t 锅炉 | 0:00 | 30.85 | 40.20 | 430.5 |  |
|  | 1:00 | 30.38 | 35.81 | 364.1 |  |
|  | 2:00 | 32.78 | 48.73 | 380.4 |  |
|  | 3:00 | 34.34 | 67.13 | 377.7 |  |
|  | 4:00 | 34.32 | 51.67 | 351.4 |  |
|  | 5:00 | 33.68 | 55.63 | 309.0 |  |
|  | 6:00 | 32.66 | 50.49 | 336.8 |  |
|  | 7:00 | 32.13 | 46.10 | 293.5 |  |
|  | 8:00 | 31.23 | 49.11 | 343.6 |  |
|  | 9:00 | 30.97 | 51.97 | 295.0 |  |
|  | 10:00 | 30.81 | 59.99 | 353.4 |  |
|  | 11:00 | 30.80 | 31.53 | 430.4 |  |
|  | 12:00 | 31.20 | 37.83 | 405.6 |  |
|  | 13:00 | 30.56 | 42.03 | 375.8 |  |
|  | 14:00 | 30.36 | 39.02 | 416.8 |  |
|  | 15:00 | 30.24 | 33.45 | 422.6 |  |
|  | 16:00 | 30.51 | 37.85 | 457.0 |  |
|  | 17:00 | 31.09 | 42.46 | 450.9 |  |
|  | 18:00 | 30.72 | 47.25 | 432.0 |  |
|  | 19:00 | 29.96 | 46.00 | 452.8 |  |
|  | 20:00 | 29.93 | 49.49 | 383.6 |  |
|  | 21:00 | 30.90 | 43.52 | 383.6 |  |
|  | 22:00 | 30.39 | 53.46 | 395.0 |  |
|  | 23:00 | 30.49 | 42.00 | 464.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |