山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-21 | 25 | 10.15 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-21 35t 锅炉 | 0:00 | 28.31 | 42.90 | 323.7 |  |
|  | 1:00 | 27.55 | 40.41 | 131.7 |  |
|  | 2:00 | 26.90 | 39.41 | 161.6 |  |
|  | 3:00 | 27.40 | 35.71 | 391.6 |  |
|  | 4:00 | 27.70 | 30.58 | 395.3 |  |
|  | 5:00 | 28.09 | 36.53 | 379.6 |  |
|  | 6:00 | 28.08 | 33.61 | 380.2 |  |
|  | 7:00 | 27.72 | 36.88 | 439.7 |  |
|  | 8:00 | 28.40 | 37.18 | 446.7 |  |
|  | 9:00 | 28.38 | 44.45 | 367.5 |  |
|  | 10:00 | 28.51 | 45.76 | 354.4 |  |
|  | 11:00 | 28.39 | 42.95 | 399.0 |  |
|  | 12:00 | 28.72 | 37.87 | 383.5 |  |
|  | 13:00 | 28.69 | 36.39 | 262.8 |  |
|  | 14:00 | 28.75 | 40.08 | 223.7 |  |
|  | 15:00 | 28.51 | 35.83 | 288.9 |  |
|  | 16:00 | 28.44 | 30.10 | 339.5 |  |
|  | 17:00 | 28.76 | 36.48 | 307.8 |  |
|  | 18:00 | 29.25 | 39.85 | 320.6 |  |
|  | 19:00 | 28.84 | 45.12 | 322.1 |  |
|  | 20:00 | 29.32 | 40.07 | 300.0 |  |
|  | 21:00 | 28.70 | 43.38 | 302.5 |  |
|  | 22:00 | 28.42 | 37.71 | 338.2 |  |
|  | 23:00 | 28.24 | 33.89 | 331.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |