山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-26 | 18 | 11.09 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-26 35t 锅炉 | 0:00 | 33.44 | 30.49 | 244.3 |  |
|  | 1:00 | 31.02 | 34.95 | 388.0 |  |
|  | 2:00 | 30.54 | 32.90 | 379.7 |  |
|  | 3:00 | 32.03 | 31.07 | 360.9 |  |
|  | 4:00 | 31.78 | 35.40 | 334.1 |  |
|  | 5:00 | 31.37 | 50.10 | 357.5 |  |
|  | 6:00 | 33.04 | 64.96 | 291.9 |  |
|  | 7:00 | 32.87 | 40.93 | 351.1 |  |
|  | 8:00 | 31.77 | 30.87 | 384.6 |  |
|  | 9:00 | 31.00 | 30.67 | 360.4 |  |
|  | 10:00 | 33.21 | 47.58 | 283.7 |  |
|  | 11:00 | 31.12 | 46.27 | 345.1 |  |
|  | 12:00 | 28.91 | 36.26 | 441.9 |  |
|  | 13:00 | 28.75 | 30.36 | 248.1 |  |
|  | 14:00 | 29.53 | 24.83 | 272.8 |  |
|  | 15:00 | 29.37 | 28.44 | 177.9 |  |
|  | 16:00 | 29.26 | 27.22 | 141.2 |  |
|  | 17:00 | 30.31 | 36.52 | 261.5 |  |
|  | 18:00 | 31.92 | 40.82 | 266.7 |  |
|  | 19:00 | 32.33 | 45.27 | 292.8 |  |
|  | 20:00 | 32.80 | 64.51 | 250.8 |  |
|  | 21:00 | 33.37 | 43.07 | 265.8 |  |
|  | 22:00 | 33.26 | 46.92 | 120.9 |  |
|  | 23:00 | 32.85 | 41.73 | 256.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |